## ART
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD ART AGOSTO 2016 ANTES DE UTILIZAR EQUIPO ULTRASONIDO LG SONIC
FECHA | C. APARENTE | TUR | CONDUCTIVIDAD | TDS | DQO | P.H. | Cl2 Res. | NITRATOS | N. AMONIACAL | DBO5 | S.SED
| pt-co | FAU | µs/cm | mg/l | mg/l | **** | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ml/l
2016-08-01 | 117 | 18 | 814 | 407 | 46 | 7.78 | 0.49 |  |  |  | 0
2016-08-02 | 120 | 19 | 811 | 402 | 48 | 7.49 | 0.45 |  |  |  | 0
2016-08-03 | 94 | 14 | 826 | 412 | 43 | 7.75 | 0.46 |  |  | 15.78 | 0
2016-08-04 | 115 | 22 | 847 | 419 | 46 | 7.62 | 0.5 | 7.11 | 16 |  | 0
2016-08-05 | 112 | 16 | 850 | 425 | 44 | 7.6 | 0.52 |  |  |  | 0
2016-08-06 | 103 | 16 | 837 | 418 | 46 | 7.65 |  |  |  |  | 0
2016-08-07 | 96 | 13 | 845 | 421 | 44 | 7.77 | 0.44 |  |  |  | 0
2016-08-08 | 97 | 16 | 840 | 420 | 43 | 7.66 | 0.39 |  |  |  | 0
2016-08-09 | 116 | 16 | 825 | 413 | 51 | 7.61 | 0.43 |  |  |  | 0
2016-08-10 | 107 | 18 | 792 | 396 | 49 | 7.64 | 0.43 |  |  |  | 0
2016-08-11 | 113 | 17 | 759 | 378 | 49 | 7.6 | 0.42 | 4.11 | 14 | 18.44 | 0
2016-08-12 | 117 | 19 | 745 | 372 | 51 | 7.39 | 0.41 |  |  |  | 0
2016-08-13 | 122 | 21 | 735 | 369 | 54 | 7.73 |  |  |  |  | 0
2016-08-14 | 130 | 24 | 755 | 377 | 54 | 7.69 | 0.42 |  |  |  | 0
2016-08-15 | 123 | 24 | 778 | 389 | 50 | 7.53 | 0.4 |  |  |  | 0
2016-08-16 | 132 | 25 | 788 | 393 | 53 | 7.65 | 0.33 |  |  |  | 0
2016-08-17 | 127 | 23 | 800 | 400 | 52 | 7.68 | 0.43 |  |  |  | 0
2016-08-18 | 116 | 22 | 799 | 398 | 49 | 7.65 | 0.42 | 8.07 | 16 | 13.77 | 0
2016-08-19 | 118 | 20 | 797 | 398 | 53 | 7.7 | 0.44 |  |  |  | 0
2016-08-20 | 100 | 16 | 808 | 405 | 54 | 7.55 |  |  |  |  | 0
2016-08-21 | 107 | 18 | 811 | 405 | 52 | 7.61 | 0.31 |  |  |  | 0
2016-08-22 | 104 | 19 | 783 | 392 | 48 | 7.75 | 0.33 |  |  |  | 0
2016-08-23 | 108 | 19 | 767 | 381 | 45 | 7.49 | 0.38 |  |  |  | 0
2016-08-24 | 104 | 18 | 769 | 383 | 47 | 7.42 | 0.55 |  |  |  | 0
2016-08-25 | 100 | 17 | 774 | 387 | 50 | 7.37 | 0.43 |  |  |  | 0
2016-08-26 | 100 | 19 | 773 | 386 | 46 | 7.43 | 0.46 |  |  |  | 0
2016-08-27 | 96 | 16 | 731 | 366 | 44 | 7.29 |  |  |  |  | 0
2016-08-28 | 86 | 13 | 729 | 364 | 43 | 7.29 | 0.54 |  |  |  | 0
2016-08-29 | 100 | 16 | 748 | 374 | 45 | 7.5 | 0.4 |  |  |  | 0
2016-08-30 | 93 | 19 | 772 | 385 | 45 | 7.43 | 0.53 |  |  |  | 0
2016-08-31 | 87 | 17 | 787 | 394 | 42 | 7.47 | 0.47 |  |  |  | 0
Prom | 108.3871 | 18.3871 | 790.1613 | 394.4839 | 47.9355 | 7.5739 | 0.4363 | 6.43 | 15.3333 | 15.9967 | 0
Max | 132 | 25 | 850 | 425 | 54 | 7.78 | 0.55 | 8.07 | 16 | 18.44 | 0
Min | 86 | 13 | 729 | 364 | 42 | 7.29 | 0.31 | 4.11 | 14 | 13.77 | 0