## ART
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD ART NOVIEMBRE 2017 UTILIZANDO EQUIPO ULTRASONIDO LG SONIC Industrial Wet
FECHA | C. APARENTE | TUR | CONDUCTIVIDAD | TDS | DQO | P.H. | Cl2 Res. | NITRATOS | N. AMONIACAL | DBO5 | S.SED
| Pt - co | FAU | µs/cm | mg/l | mg/l | **** | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ml/l
2017-11-01 | 56 | 12 | 803 | 401 | 37 | 7.09 | 0.65 |  |  |  | 0
2017-11-02 | 55 | 12 | 808 | 404 | 43 | 7.2 | 0.48 | 2.9 | 17.5 |  | 0
2017-11-03 | 57 | 10 | 821 | 410 | 44 | 7.11 | 0.44 |  |  |  | 0
2017-11-04 |  |  | 820 | 410 | 51 | 7.3 |  |  |  |  | 0
2017-11-05 | 63 | 11 | 829 | 414 | 44 | 7.14 | 0.33 |  |  |  | 0
2017-11-06 | 58 | 11 | 826 | 413 | 44 | 7.13 | 0.46 |  |  |  | 0
2017-11-07 | 56 | 11 | 829 | 415 | 44 | 7.04 | 0.33 |  |  | 13.36 | 0
2017-11-08 | 55 | 9 | 836 | 418 | 44 | 7.41 | 0.27 |  |  |  | 0
2017-11-09 | 56 | 10 | 841 | 421 | 46 | 7.44 | 0.3 | 2.3 | 16.6 |  | 0
2017-11-10 | 58 | 10 | 857 | 428 | 44 | 7.16 | 0.38 |  |  |  | 0
2017-11-11 |  |  | 861 | 433 | 47 | 7.39 |  |  |  |  | 0
2017-11-12 | 59 | 11 | 832 | 427 | 45 | 7.41 | 0.29 |  |  |  | 0
2017-11-13 | 57 | 8 | 863 | 435 | 47 | 7.4 | 0.36 |  |  |  | 0
2017-11-14 | 51 | 6 | 825 | 431 | 38 | 7.31 | 0.42 |  |  |  | 0
2017-11-15 | 54 | 11 | 821 | 410 | 41 | 7.15 | 0.4 |  |  | 25.88 | 0
2017-11-16 | 42 | 7 | 826 | 413 | 40 | 7.35 | 0.28 |  |  |  | 0
2017-11-17 | 49 | 8 | 858 | 429 | 42 | 7.21 | 0.36 |  |  |  | 0
2017-11-20 |  |  | 824 | 407 | 39 | 7.39 |  |  |  |  | 0
2017-11-21 | 50 | 11 | 865 | 433 | 44 | 7.34 | 0.36 |  |  |  | 0
2017-11-22 | 49 | 10 | 845 | 423 | 46 | 7.09 | 0.25 |  |  |  | 0
2017-11-23 | 52 | 8 | 838 | 419 | 40 | 7.31 | 0.28 | 2.04 | 4.76 | 10.36 | 0
2017-11-24 | 54 | 9 | 840 | 420 | 45 | 7.13 | 0.2 |  |  |  | 0
2017-11-25 |  |  | 848 | 424 | 48 | 7.55 |  |  |  |  | 0
2017-11-26 | 56 | 9 | 849 | 425 | 41 | 7.39 | 0.27 |  |  |  | 0
2017-11-27 | 57 | 7 | 865 | 433 | 50 | 7.12 | 0.29 |  |  |  | 0
2017-11-28 | 55 | 5 | 916 | 459 | 51 | 7.49 | 0.28 |  |  |  | 0
2017-11-29 | 48 | 7 | 956 | 478 | 44 | 7.38 | 0.26 |  |  |  | 0
2017-11-30 | 43 | 5 | 941 | 471 | 39 | 7.42 | 0.22 | 3.4 | 4.21 |  | 0
Prom | 53.75 | 9.0833 | 847.9643 | 425.1429 | 43.8571 | 7.2804 | 0.34 | 2.66 | 10.7675 | 16.5333 | 0
Max | 63 | 12 | 956 | 478 | 51 | 7.55 | 0.65 | 3.4 | 17.5 | 25.88 | 0
Min | 42 | 5 | 803 | 401 | 37 | 7.04 | 0.2 | 2.04 | 4.21 | 10.36 | 0